

一.事前準備計畫及準備過程

(1) 先上網找出有關雨撲滿的使用原理及功能

(2) 列出國內已使用此設備的地方

(3) 列出有無此設備的差別

(4) 尋找雨撲滿圖片

二.介紹雨撲滿圖片        資料來源:網際網路

(本項將介紹不同型態的雨撲滿及內部構造)

[image: image1.png]1



    雨撲滿
[image: image2.jpg]


  雨撲滿內部構造
[image: image3.jpg]


  雨撲滿輸水管

[image: image4.jpg]


   雨撲滿

[image: image5.jpg]


   雨撲滿
三.雨撲滿使用原理   (網路文章)

什麼是雨撲滿？顧名思義就是用來儲存雨水的撲滿。 
為了使資源再生及節約自來水，我們可以利用屋頂作為收集雨水的汲水面，讓雨水沿著屋簷流到水管中，經過過濾及沉澱的過程，我們可以把收集到的雨水取代自來水用在澆灌花木、清洗地板或作為小型的消防儲水槽使用。 雨水取代了需要經過多層處理、花費昂貴的自來水，不但節省水費也讓雨水被善用，同時更減少了處理自來水的過程對環境造成的衝擊。
  深入解說:

一個完整的雨撲滿至少應包括下列幾個部份
◎集水區域：以「屋頂」為主，但須考量屋頂面積及材質。
◎導管系統：分兩部份，包含屋頂的「排水管」及貯水設施間之「接水管」，各管線應有明顯標示。
◎初期雨水簡易處理系統：降雨初期的雨水常較混濁，須以「濾網」排除髒污。
◎簡易過濾設施：由石英砂、褐煤、活性碳組成，用來過濾水中懸浮物質，需定期清洗。
◎貯水設施：盛裝貯存雨水的容器，即「雨撲滿」，須考慮容量大小、材質及設置方式；需有水位監測裝置及水錶。若為因應暴雨、豪雨，則可加設貯水槽溢流設備。  
過濾方式：
 將過濾槽緊鄰沉澱槽後放置，水流會因受壓向上束縮加速流去，過濾後再進入貯水槽，這種利用將動能變成位能的基本設計，可不必使用馬達或其他額外動力設施，是種非常省力且經濟之方式。或將過濾池替換成一種特製的過濾層，並在過濾層後設一個整流室及擋泥板，將可使進入貯留槽之雨水更乾淨。
 原則上貯留的雨水不得作為飲用水，但為避免民眾誤用，且防止貯留容器內之雨水繁殖細菌造成污染，一般在雨水處理的最終階段，會設置加藥消毒裝置，以確保用水的安全衛生。
利用方式:

雨水貯留之水量，可以用來替代人們一天中約35％之雜用水，例如廁所沖洗用水、澆灌花木、洗車、人工湖及景觀生態池補充用水……等，超過半數皆可用雨水替代。但雨水清潔度，常因所需使用目的之不同，所要求的水質也需做區隔，有些水源必須作沉澱、過濾或加藥等處理。

維修及保養:

· 集水板與導管：須做防滲漏處理，落葉、雜物及動物之糞便須定期清除，以免阻塞雨水垂直導流管區。
· 沉澱槽與攔污柵：在雨季後要馬上清理，沉泥須用水由排泥管沖出。
· 濾層：由濾層所濾出之泥沙雜物須去除，且濾層亦要更新。
· 貯留槽：內部須定期清理，以維持水質。
· 供水系統：抽水機運轉是否正常。 
圖片說明:

[image: image6.jpg]



四.使用雨撲滿的地方

目前台北市動物園園內和某些民眾的住宅內都有使用

五.心得與結果

結果:

  可以發現使用雨撲滿的民眾所使用的水費大多比全依靠自來水供給的民眾要少許些!

心得:

   台灣的地形有許多的山脈，當下雨時山與平地落差較大，河水湍急，容易流失大量的雨水，形成水資源不足的問題，或是全球暖化的問題日益嚴重，台灣今年有好幾個月都沒下雨，這時雨撲滿就可以解決以上的問題，而且內部又有完善的消毒系統，可以使民眾用的安心；在平常時，因為主要來自雨水，可減少自來水的使用，還可以幫許多人省下不少錢，只可惜台灣目前雨撲滿還不普遍，希望各政府多多實施，尤其位在降雨率高的北部，應該大力推廣，雨撲滿的製作簡單又省錢、省力，希望大家一起來推廣這個實用的環保新發明！

